| 序号 | 名称 | 规格/浓度 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二硫化碳中苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯标液 | 1000ug/ml | 5 | 支 | 有证标物 |
| 2 | 二硫化碳中苯、甲苯、二甲苯标准溶液 | 1000ug/ml | 3 | 支 | 有证标物 |
| 3 | 二硫化碳中苯标准溶液 | 1000ug/ml | 3 | 支 | 有证标物 |
| 4 | 二硫化碳中正己烷标准溶液 | 1000ug/ml | 3 | 支 | 有证标物 |
| 5 | 二硫化碳中三氯乙烯标准溶液 | 1000ug/ml | 3 | 支 | 有证标物 |
| 6 | 二硫化碳中三氯甲烷标准溶液 | 5000ug/ml | 1 | 支 | 有证标物 |
| 7 | 二硫化碳中1,2-二氯乙烷标准溶液 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 有证标物 |
| 8 | 二硫化碳中乙酸乙酯 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 有证标物 |
| 9 | 二硫化碳中乙酸丁酯 | 1000ug/ml | 1 | 支 | 有证标物 |
| 10 | 活性炭管中乙酸乙酯标准物质 | / | 1 | 套 | 有证标物 |
| 11 | 活性炭管中乙酸丁酯标准物质 | / | 1 | 套 | 有证标物 |
| 12 | 活性碳管中的苯、甲苯、二甲苯标准物质 | / | 3 | 套 | 有证标物，不同编号 |
| 13 | 活性碳管中的苯标准物质 | / | 3 | 套 | 有证标物，不同编号 |
| 14 | 活性炭管中乙苯 | / | 1 | 套 | 有证标物 |
| 15 | 活性炭管中苯乙烯 | / | 1 | 套 | 有证标物 |
| 16 | 活性炭管中1,2-二氯乙烷标准物质 | / | 1 | 套 | 有证标物 |
| 17 | 活性炭管中正己烷标准物质 | / | 3 | 套 | 有证标物，不同编号 |
| 18 | 活性炭管中三氯乙烯标准物质 | / | 3 | 套 | 有证标物，不同编号 |
| 19 | 活性炭管中三氯甲烷标准物质 | / | 1 | 套 | 有证标物，不同编号 |
| 20 | 镍标液 | 500mg/L | 1 | 支 | 有证标物 |
| 21 | 铅标液 | 100mg/L | 2 | 支 | 有证标物 |
| 22 | 镉标液 | 500mg/L | 2 | 支 | 有证标物 |
| 23 | 钴标液 | 500mg/L | 2 | 支 | 有证标物 |
| 24 | 锰标液 | 500mg/L | 2 | 支 | 有证标物 |
| 25 | 滤膜中镍标样 | / | 1 | 套 | 有证标物 |
| 26 | 滤膜中铅标样 | / | 3 | 套 | 有证标物，不同编号，各浓度均涵盖 |
| 27 | 滤膜中镉标样 | / | 3 | 套 | 有证标物，不同编号，各浓度均涵盖 |
| 28 | 滤膜中钴标样 | / | 1 | 套 | 有证标物 |
| 29 | 滤膜中锰标样 | / | 3 | 套 | 有证标物，不同编号，各浓度均涵盖 |
| 30 | 氨标液标液 | 1000mg/L | 5 | 套 | 有证标物 |
| 31 | 氨标样 | / | 5 | 套 | 有证标物，不同编号，各浓度均涵盖 |
| 32 | 氮氧化物标样 | / | 5 | 套 | 有证标物，不同编号，各浓度均涵盖 |
| 33 | 粉尘二氧化硅标准样品 | 2组分 | 2 | 套 | 有证标物，不同编号，各浓度均涵盖， 红外法 |
| 34 | 标准物质水中氟离子 | 1000mg/L | 1 | 支 | 有证标物 |
| 35 | 标样水质氟化物 | 1.75mg/L | 3 | 支 | 有证标物，不同编号，各浓度均涵盖 |
| 36 | 二氧化硫标样 | / | 5 | 支 | 有证标物，不同编号，各浓度均涵盖 |
| 37 | 二氧化硫标液 | 100mg/L | 5 | 支 | 有证标物 |
| 38 | 盐酸羟胺 | AR,100g | 1 | 瓶 |  |
| 39 | 微孔滤膜（定点 直径40mm） | 醋酸纤维 | 10 | 盒 | 1盒100片，用于Mn,Pb,Cd采集 |
| 40 | 微孔滤膜（个体,37mm） | 醋酸纤维 | 10 | 盒 | 1盒100片，用于Mn,Pb,Cd采集 |
| 41 | 氢氧化钠 | GR，500g | 1 | 瓶 |  |
| 42 | 环已二胺四乙酸 | AR，25g | 1 | 瓶 |  |
| 43 | 盐酸副玫瑰苯胺溶液（液体） | AR，100ml | 1 | 瓶 |  |
| 44 | 氨基磺酸 | GR，100g | 1 | 瓶 |  |
| 45 | 邻苯二甲酸氢钾 | GR，500g | 1 | 瓶 |  |
| 46 | 纳氏试剂 | AR，500ml | 1 | 瓶 |  |
| 47 | 硅胶管内径6mm,外径9mm | 10米 | 1 | 根 |  |
| 48 | 亚硝酸钠 | GR，500g | 1 | 瓶 |  |
| 49 | 测尘滤膜（定点40mm） | 40mm | 20 | 盒 | 1盒100片，符合GBZ192.1,GBZ192.2 |
| 50 | 测尘滤膜（个体37mm） | 37mm | 20 | 盒 | 1盒100片，符合GBZ192.1,GBZ192.2 |
| 51 | 测尘滤膜（26mm） | 26mm | 15 | 盒 | 1盒100片，符合GBZ192.1,GBZ192.2 |
| 52 | 测尘滤膜（13mm） | 13mm | 15 | 盒 | 1盒100片，符合GBZ192.1,GBZ192.2 |
| 53 | 测尘滤膜（30mm） | 30mm | 15 | 盒 | 1盒100片，符合GBZ192.1,GBZ192.2 |
| 54 | 个体采样头 | 匹配37mm滤膜 | 40 | 个 | 可同时测呼尘，总尘，紫光仪器 |
| 55 | 活性炭管套管 | 14cm | 25 | 个 | 可放入12cm活性炭管 |
| 56 | 活性炭管切割器 | / | 5 | 支 | 切割活性炭管用 |
| 57 | 溶剂解吸型活性炭管 | 100mg/50mg，长12cm | 50 | 盒 | 每盒100支 |
| 58 | 热解吸型活性炭管 | 100mg，25cm | 10 | 盒 | 每盒100支 |
| 59 | 硅胶管 | 100mg/50mg | 3 | 盒 | 每盒100支 |
| 60 | 碱性活性炭管 | 100mg/50mg | 1 | 盒 | 每盒100支 |
| 61 | 透明解吸瓶（含隔垫盖） | 4ml | 10 | 盒 | 每盒100支 |
| 62 | 透明样品瓶（含隔垫盖）型 | 2ml，匹配气相样品盘 | 10 | 盒 | 每盒100支 |
| 63 | 高纯氦气 | ≥10Mpa，99.999%，40L | 1 | 瓶 | 气质用气体，需更换气瓶 |
| 注：1.标样中数量，1套对应1张标准物质证书，部分证书中标样2支/套，3片/套，均为1套，报价时尽可能报不同编号，涵盖不同浓度的标样。 2.高纯氦气40L,压力需≥10Mpa，纯度99.999%，送货后现有空瓶一并由供货商取走处理。 3.标准溶液、标样等标准物质有效期需大于等于1年,有效期限截止日期原则上不得早于2023年6月。 |