附件一

**采购需求 A包**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、配件 | | | | | | | |
| 序号 | 配件名称 | 电视品牌型号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 1 | 电源板 | 海信LED42K01P | AG7.2264 | 块 | 1 | 170 |  |
| 2 | 主板 | 海信LED42K01P | AG7.4158 | 块 | 1 | 250 |  |
| 3 | 背光 | 海信LED42K01P | T420 | 条 | 1 | 80 |  |
| 4 | 电源板 | 海信LED42H168 | AG7.6320 | 块 | 1 | 150 |  |
| 5 | 主板 | 海信LED42H168 | AG7.4158 | 块 | 1 | 230 |  |
| 6 | 背光 | 海信LED42H168 | T420 | 条 | 1 | 55 |  |
| 二、服务费 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| 1 | 上门服务费 | | 32吋 | 台 | 1 | 120 |  |
| 2 | 上门服务费 | | 42吋 | 台 | 1 | 180 |  |
| 3 | 上门服务费 | | 55吋 | 台 | 1 | 240 |  |
| 注：1.配件质保期：至少为半年。  2.响应时间： 接到维修通知后，当日内到场，2个工作日内解决问题。  3.服务期限：1年。 | | | | | | | |

**采购需求 B包**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维修服务费 | | | | | |
| 类别 | 服务项目 | | 预算控制价（元） | | |
| Q＜2匹 Q＜5000W | 2匹≤Q＜4匹  5000W≤Q＜10000W | Q≧4匹 Q≧10000W |
| 简修 | 上门检修检测、调整、更换遥控器、过滤网、封堵墙洞、加长水管等。 | | 50 | 50 | 50 |
| 小修 | 外机：更换电抗器、整流桥、接触器、继电器、压缩机过载(过流)保护器、压缩机(风机)电容、电加热带、阀体线圈、轴流风叶、换气电机、压缩机连接线、外观件、加装接水装置及其它零部件等。内机：更换挂机壳体、柜机离心风叶；更换面板、面板卡扣、接水盘、变压器、电器盒、控制器(控制板、主板)、显示器(板)、接收器(板、头)、感(管)温包(头)、保险丝(管)电源线、扫风(导风、同步)电机、空气开关、耦合器、开关电源、方形柜机电加热管、电加热管限温器(熔断器)、数码影像部件、出风框、扫风(导风)机构及其它零部件等。其它：线路断线维修等：处理接水盘及排水管漏、堵等故障；调整、排除内外机风叶、管路零部件噪音故障；处理紧固件、接线松动、松脱等故障；加贴海棉(阻尼块)及其它调整等。 | | 90 | 100 | 130 |
| 中修 | 外机：更换底盘、电器盒部(组)件、控制器(控制板、主板)、风机、风机支架；更换管路、系统补漏等。内机：更换底壳、贯流风叶、挂机电加热管、风扇电机、蒸发器、蒸发器接头、节流元件(毛细管、电子膨胀阀、热力膨胀阀)、过滤器(分配器)；更换管路、系统补漏、圆柱柜机电加热管、圆柱柜机电加热管限温器(熔断器)等。其它：更换连接管或波纹管、接管螺母：连接管补漏：重扩喇叭口：更换内外机电源连接线、信号控制连接线等。 | | 240 | 350 | 400 |
| 大修 | 外机：更换压缩机、冷凝器、四通阀、节流元件、阀门(截止阀)、单向阀、过滤器(分配器)、储液罐、汽液分离器、消音器、电磁阀阀体及压力开关等制冷系统部件的维修。 | | 300 | 480 | 550 |
| 备注1)补加冷媒包含：检测压力，压力偏小；检查系统无泄漏；补加冷媒；试机运转正常。 备注2)上述标准包含：人工服务费和冷媒费用，但不包含所更换配件费。 备注3)同一台多项维修人工费按最高维修项收取。 备注4)上门检修检测：若用户同意维修，则在收取相应维修人工服务费后不再收取上门检修检测费用。 | | | | | |
| 二、项目及耗材报价表 | | | | | |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 规格 | 预算控制价（元） | 备注 |
| 1 | 充氟 | 台 | Q≤2匹 | 100 | 含上门服务费 |
| 2 | 充氟 | 台 | Q≤5匹 | 200 | 含上门服务费 |
| 3 | 室外机压缩机启动电容 | 个 | 各规格 | 100 | 含上门服务费 |
| 4 | 室外机风扇电机启动电容 | 个 | 各规格 | 100 | 含上门服务费 |
| 5 | 室内机风叶电机 | 个 | 各规格 | 100 | 含上门服务费 |
| 6 | 感温头 | 个 | 各规格 | 100 | 含上门服务费 |
| 7 | 挂机加热管 | 套 | 各规格 | 240 | 含上门服务费 |
| 8 | 柜机加热管 | 套 | 各规格 | 350 | 含上门服务费 |
| 9 | 室外机架 | 付 | Q≤2匹 | 40 |  |
| 10 | 室外机架 | 付 | Q≤5匹 | 60 |  |
| 11 | 空调移机 | 台 | 挂机 | 200 | 含拆装费 |
| 12 | 空调移机 | 台 | 柜机 | 400 | 含拆装费 |
| 1. 配件质保期：至少1年 2. 服务期限：1年。 3. 响应时间： 接到维修通知后，当日内到场，2个工作日内解决问题。 | | | | | |

附件二

**报名表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **供应商名称** | **邮箱** | **联系人** | **电话** |
|  |  |  |  |
| **公司地址** |  | | |

供应商名称（盖章）：

年 月 日

附件三

**报价单-A包**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、配件 | | | | | | | |
| 序号 | 配件名称 | 电视品牌型号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 单价（元） |
| 1 | 电源板 | 海信LED42K01P | AG7.2264 | 块 | 1 | 170 |  |
| 2 | 主板 | 海信LED42K01P | AG7.4158 | 块 | 1 | 250 |  |
| 3 | 背光 | 海信LED42K01P | T420 | 条 | 1 | 80 |  |
| 4 | 电源板 | 海信LED42H168 | AG7.6320 | 块 | 1 | 150 |  |
| 5 | 主板 | 海信LED42H168 | AG7.4158 | 块 | 1 | 230 |  |
| 6 | 背光 | 海信LED42H168 | T420 | 条 | 1 | 55 |  |
| 二、服务费 | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 单价（元） |
| 1 | 上门服务费 | | 32吋 | 台 | 1 | 120 |  |
| 2 | 上门服务费 | | 42吋 | 台 | 1 | 180 |  |
| 3 | 上门服务费 | | 55吋 | 台 | 1 | 240 |  |
| 合计单价（元） | | |  | | | | |
| 配件质保期 | | |  | | | | |
| 响应时间 | | |  | | | | |

（1）供应商所报价格为含税全包价。

（2）报价不得高于预算控制价。

单位全称（盖章）：

签字：

年 月 日

**报价单-B包**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维修服务费 | | | | | | | |
| 类别 | | 单价（元） | | | | | |
| Q＜2匹 Q＜5000W | | 2匹≤Q＜4匹  5000W≤Q＜10000W | | Q≧4匹 Q≧10000W | |
| 简修 | |  | |  | |  | |
| 小修 | |  | |  | |  | |
| 中修 | |  | |  | |  | |
| 大修 | |  | |  | |  | |
| 备注1)补加冷媒包含：检测压力，压力偏小；检查系统无泄漏；补加冷媒；试机运转正常。 备注2)上述标准包含：人工服务费和冷媒费用，但不包含所更换配件费。 备注3)同一台多项维修人工费按最高维修项收取。 备注4)上门检修检测：若用户同意维修，则在收取相应维修人工服务费后不再收取上门检修检测费用。 | | | | | | | |
| 二、项目及耗材报价表 | | | | | | | |
| 序号 | 配件名称 | 单位 | 规格 | | 报价（元） | | 备注 |
| 1 | 充氟 | 台 | Q≤2匹 | |  | | 含上门服务费 |
| 2 | 充氟 | 台 | Q≤5匹 | |  | | 含上门服务费 |
| 3 | 室外机压缩机启动电容 | 个 | 各规格 | |  | | 含上门服务费 |
| 4 | 室外机风扇电机启动电容 | 个 | 各规格 | |  | | 含上门服务费 |
| 5 | 室内机风叶电机 | 个 | 各规格 | |  | | 含上门服务费 |
| 6 | 感温头 | 个 | 各规格 | |  | | 含上门服务费 |
| 7 | 挂机加热管 | 套 | 各规格 | |  | | 含上门服务费 |
| 8 | 柜机加热管 | 套 | 各规格 | |  | | 含上门服务费 |
| 9 | 室外机架 | 付 | Q≤2匹 | |  | |  |
| 10 | 室外机架 | 付 | Q≤5匹 | |  | |  |
| 11 | 空调移机 | 台 | 挂机 | |  | | 含拆装费 |
| 12 | 空调移机 | 台 | 柜机 | |  | | 含拆装费 |
| 合价（元） | |  | | | | | |
| 配件质保期 | |  | | | | | |
| 响应时间 | |  | | | | | |

附件四

**委托书**

本授权书声明： （供应商名称）的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权 （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织 山东省第二康复医院电视机、空调维修服务商遴选项目，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。供应商授权代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。

供应商授权代理人无转委托权。特此授权。　　本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日生效，特此声明。 （**附授权代理人身份证正反两面扫描件**）

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

年 月 日

附件5

**没有重大违法记录的声明**

致 ：

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。若采购单位在本项目采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附件六 评分标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **内 容** | | **评分原则** | **满分** |
| 报价  部分 | 报价  （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的供应商的价格（配件单价合计总报价）为基准值，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：  报价得分=（基准值/最后报价）×30×100% | 30分 |
| 商务  部分 | 类似业绩  （10分） | 投标人自2020年8月1日，具有类似服务业绩的，每有一项得2分；最多得10分。（类似服务业绩指与本项目相关配件供货项目，时间以合同签订日期为准，不符证明材料不得分） | 35分 |
| 企业综合实力  （15分） | 根据投标人专业人员、企业实力等综合评判，由采购小组酌情给分。 |
| 服务方案  （10分） | 根据投标人提供的服务承诺情况打分。  服务方案完整、详细、针对性强、保障维修响应时间及时、有明确措施、售后服务机构及人员配备齐全的得10分； |
| 技术  部分 | 技术偏离情况  （10分） | 根据投标人提供的配件的型号（规格）齐全性、符合性进行酌情打分。 | 35分 |
| 应急方案  （15分） | 根据供应商所提供产品的具体配送服务方案（包括但不限于配送的方式、时限、紧急和特殊情况的供货响应情况等方面）进行综合评议，配送服务方案齐全、完善、合理可行的得10-15分；配送服务方案较齐全、较完善、较合理可行的得5-10分；  配送服务方案存在缺项或不够完善可行的得0-5分。 |
| 合理化建议  （5 分） | 根据供应商所提供建议合理性、符合性，酌情给分。 |
| 其他优惠  （5 分） | 采购小组酌情给分。 |